## 附件2

## 水环境保护重点工程

- 附件2-1  污水处理能力提升工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普侨镇污水处理厂改造升级及设备更换工程 | 污水处理厂升级改造，更换设备，处理能力提升到3500吨/日。 | 普侨镇人民政府 | 2022-2023 | 1400.00 | 优先 |
| 2 | 普宁市洪阳镇污水处理厂改造升级工程 | 现状提标改造规模为1万吨/日，扩建2万吨处理系统（其中土建按2万吨/日建设，设备安装按1万吨/日安装）。 | 市住建局 | 2022-2023 | 11000.00 | 优先 |
| 3 | 普宁市里湖镇污水处理厂改造升级工程 | 现状提标改造规模为1万吨/天，并扩建0.5万吨/天处理系统。 | 市住建局 | 2022-2023 | 2100.00 | 优先 |
| 4 | 市区污水处理厂（四期） | 建设规模处理能力为8万吨/日，建设地点选址位于市区污水处理厂西侧。 | 市住建局 | 2021 | 20483.87 | 优先 |
| 5 | 英歌山（大坝）污水处理厂扩容 | 1.25万吨/日规模的设备安装，完成后处理厂将达到2.5万吨/日。 | 市住建局 | 2021 | 3500.00 | 优先 |
| 6 | 军埠污水处理厂二期 | 建设规模处理能力为2万吨/日，建设地点选址位于占陇镇西楼村南切流北岸、桥柱中心大道东侧约110米处，规划用地面积为10140平方米（含原石桥头污水处理站用地），占地面积约15.2亩。 | 市住建局 | 2021 | 9300.00 | 优先 |
| 7 | 下架山水质净化厂 | 建设规模污水处理能力为1.5万吨/日，建设地点选址位于下架山横溪村。 | 市住建局 | 2021 | 6284.00 | 优先 |
| 8 | 南径、麒麟镇污水处理厂二期 | 建设规模污水处理能力为0.45万吨/日。 | 市住建局 | 2022 | 1600.00 | 优先 |
| 9 | 占陇污水处理厂二期 | 建设规模污水处理能力为3万吨/日。 | 市住建局 | 2021-2022 | 13000.00 | 优先 |
| 10 | 普宁市新寨水质净化厂 | 建设规模污水处理能力为0.3万吨/日。 | 揭阳市生态环境局普宁分局、市住建局 | 2022 | 1500.00 | 优先 |
| 11 | 普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂第二阶段工程 | 污水处理厂第二阶段2万吨设备采购安装。 | 市科技工业园 管委会 | 2022 | 4169.00 | 优先 |
| 12 | 普宁市生态环境基础设施项目-占陇污水处理厂提标改造工程 | 日处理能力为5万吨的污水处理厂，出水标准由一级A提升到地表水V类。 | 市住建局 | 2022 | 3000.00 | 优先 |
| 13 | 普宁市水质净化厂工程 | 主要建设3万立方米污水处理厂一座。内容包括细格栅、曝气沉砂池、接触消毒池、污泥池、脱水机房、鼓风机房及配电间、机修仓库、加药间、综合管理用房及配套设施等。 | 揭阳市生态环境局普宁分局、市住建局 | 2022 | 13500.00 | 优先 |
| 14 | 普宁市水质净化厂优化扩容建设项目 | 建设规模污水处理能力为1万吨/日。 | 揭阳市生态环境局普宁分局、市住建局 | 2022 | 1000.00 | 优先 |
| 15 | 普宁市龙江流域城镇污水处理设施建设工程 | 普宁市龙江流域新增城镇污水处理能力0.68万吨/日，配套主管网21.2公里。其中：云落镇新增处理能力0.11万吨/日，配套主管网3.4公里；高埔镇新增处理能力0.1万吨/日，配套主管网3.2公里；梅林镇新增处理能力0.12万吨/日，配套主管网3.8公里；大坪镇新增处理能力0.11万吨/日，配套主管网3.5公里；后溪乡新增处理能力0.1万吨/日，配套主管网3.2公里；马鞍山农场新增处理能力0.06万吨/日，配套主管网1.8公里；大坪农场新增处理能力0.08万吨/日，配套主管网2.3公里。各相关乡镇场配套主管网长度可根据实际情况进行调整。 | 相关乡镇人民 政府、农场 | 2025 | 14520.00 | 非优先 |

- 附件2-2  污水管网新建工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普侨镇污水收集主管网建设工程 | 新建管网5.76公里，管径DN300—DN600，接入普侨镇污水处理厂。 | 普侨镇人民政府 | 2021-2022 | 1267.20 | 优先 |
| 2 | 新河东路旁通主干管 | 新建新河东主管网长约4.3公里，管径DN1400—DN1600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局 | 2021-2022 | 10000.00 | 优先 |
| 3 | 白坑水南岸配套污水管网建设工程 | 新建污水管道6公里，管径DN400—DN600，接入英歌山（大坝）污水处理厂。 | 市住建局 | 2021-2022 | 3000.00 | 优先 |
| 4 | 流沙东街道次支管网建设完善工程 | 新建管网114公里，管径DN200—DN600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局、 流沙东街道办事处 | 2021-2022 | 36000.00 | 优先 |
| 5 | 流沙南街道次支管网建设完善工程 | 新建管网68.4公里，管径DN200—DN600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局、 流沙南街道办事处 | 2021-2022 | 21880.00 | 优先 |
| 6 | 流沙西街道次支管网建设完善工程 | 新建管网60.2公里，管径DN200—DN600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局、 流沙西街道办事处 | 2021-2022 | 23160.00 | 优先 |
| 7 | 流沙北街道次支管网建设完善工程 | 新建管网61.8公里，管径DN200—DN600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局、 流沙北街道办事处 | 2021-2022 | 21320.00 | 优先 |
| 8 | 燎原街道次支管网建设完善工程 | 新建管网67.3公里，管径DN200—DN600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局、 燎原街道办事处 | 2021-2022 | 21580.00 | 优先 |
| 9 | 池尾街道次支管网建设完善工程 | 新建管网118.7公里，管径DN200—DN600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局、 池尾街道办事处 | 2021-2022 | 37740.00 | 优先 |
| 10 | 大南山街道次支管网建设完善工程 | 新建管网29.6公里，管径DN200—DN600，接入市区污水处理厂。 | 市住建局、 大南山街道办事处 | 2021-2022 | 10320.00 | 优先 |
| 11 | 大坝镇支管网建设完善工程 | 新建管网15.96公里，管径DN200—DN300，接入大坝镇污水处理厂。 | 市住建局、 大坝镇人民政府 | 2021-2022 | 3192.00 | 优先 |
| 12 | 麒麟镇支管网建设完善工程 | 新建管网11.12公里，管径DN200—DN300，接入麒麟镇污水处理厂。 | 市住建局、 麒麟镇人民政府 | 2021-2022 | 2224.00 | 优先 |
| 13 | 南径镇支管网建设完善工程 | 新建管网12.47公里，管径DN200—DN300，接入南径镇污水处理厂。 | 市住建局、 南径镇人民政府 | 2021-2022 | 2494.00 | 优先 |
| 14 | 占陇镇支管网建设完善工程 | 新建管网45公里，管径DN200—DN600，接入占陇污水处理厂。 | 市住建局、 占陇镇人民政府 | 2021-2022 | 12600.00 | 优先 |
| 15 | 军埠镇支管网建设完善工程 | 新建管网45.3公里，管径DN200—DN600，接入军埠镇污水处理厂。 | 市住建局、 军埠镇人民政府 | 2021-2022 | 11400.00 | 优先 |
| 16 | 下架山镇支管网建设完善工程 | 新建管网26.8公里，管径DN200—DN600，接入下架山镇污水处理厂。 | 市住建局、 下架山镇人民政府 | 2021-2022 | 5600.00 | 优先 |
| 17 | 普宁市赤岗镇镇区截污管网及配套工程 | 铺设 DN200-HDPE双壁波纹管6456.81米，DN300-HDPE双壁波纹管14375.81米，DN400-HDPE双壁波纹管14758.89米，DN600-HDPE双壁波纹管5333米。 | 赤岗镇人民政府 | 2021-2022 | 3247.29 | 优先 |
| 18 | 洪阳镇污水配套管网 | 新建管网11.2公里，管径DN300—DN600，接入洪阳镇污水处理厂。 | 洪阳镇人民政府 | 2021-2022 | 2464.00 | 优先 |
| 19 | 里湖镇污水管网 | 新建管网11公里，管径DN300—DN600，接入里湖镇污水处理厂。 | 里湖镇人民政府 | 2021-2022 | 2420.00 | 优先 |

- 附件2-3  雨污分流管网新建工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普宁市农村雨污分流工程（榕江流域） | 新建雨污分流管网241公里。 | 各有关镇人民 政府、农场 | 2024 | 12585.50 | 优先 |
| 2 | 流沙东街道雨污分流管网建设完善工程 | 新建流沙东街道雨污分流管网132.98公里。 | 市住建局 | 2021-2022 | 7712.00 | 优先 |
| 3 | 流沙南街道雨污分流管网建设完善工程 | 新建流沙南街道雨污分流管网80.43公里。 | 市住建局 | 2021-2022 | 4664.00 | 优先 |
| 4 | 流沙西街道雨污分流管网建设完善工程 | 新建流沙西街道雨污分流管网127公里。 | 市住建局 | 2021-2022 | 7366.00 | 优先 |
| 5 | 流沙北街道雨污分流管网建设完善工程 | 新建流沙北街道雨污分流管网51.96公里。 | 市住建局 | 2021-2022 | 3013.00 | 优先 |
| 6 | 燎原街道雨污分流管网建设完善工程 | 新建燎原街道雨污分流管网63.88公里。 | 市住建局 | 2021-2022 | 3705.00 | 优先 |
| 7 | 池尾街道雨污分流管网建设完善工程 | 新建池尾街道雨污分流管网81.62公里。 | 市住建局 | 2021-2022 | 4733.00 | 优先 |
| 8 | 大南山街道雨污分流管网建设完善工程 | 新建大南山街道雨污分流管网33.86公里。 | 市住建局 | 2021-2022 | 1963.00 | 优先 |
| 9 | 大坝镇雨污分流管网建设完善工程 | 新建大坝镇雨污分流管网45.83公里。 | 市住建局、 大坝镇人民政府 | 2024 | 2658.00 | 优先 |
| 10 | 梅塘镇雨污分流管网建设完善工程 | 新建梅塘镇雨污分流管网80.77公里。 | 市住建局、 梅塘镇人民政府 | 2024 | 4684.00 | 优先 |
| 11 | 麒麟镇雨污分流管网建设完善工程 | 新建麒麟镇雨污分流管网189.1公里。 | 市住建局、 麒麟镇人民政府 | 2024 | 10967.00 | 优先 |
| 12 | 南径镇雨污分流管网建设完善工程 | 新建南径镇雨污分流管网247.45公里。 | 市住建局、 南径镇人民政府 | 2024 | 14352.00 | 优先 |
| 13 | 占陇镇雨污分流管网建设完善工程 | 新建占陇镇雨污分流管网307.7公里。 | 市住建局、 占陇镇人民政府 | 2024 | 17846.00 | 优先 |
| 14 | 军埠镇雨污分流管网建设完善工程 | 新建军埠镇雨污分流管网364.48公里。 | 市住建局、 军埠镇人民政府 | 2024 | 23639.00 | 优先 |
| 15 | 下架山镇雨污分流管网建设完善工程 | 新建下架山镇雨污分流管网232.89公里。 | 市住建局、 下架山镇人民政府 | 2024 | 15507.00 | 优先 |

- 附件2-4  污水管网排查、维护工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普宁市区9.3公里污水主管网检测、修复工程 | 对市区污水处理厂一期配套主管DN1200—DN2200长约9.3公里进行检测并维护修复。 | 市住建局 | 2021-2022 | 2000.00 | 优先 |
| 2 | 普宁市区23.77公里箱涵修复工程 | 完成市区23.77公里箱涵排查、清淤、修复、污染源接驳。 | 市住建局 | 2021-2022 | 6164.00 | 优先 |
| 3 | 普宁市占陇镇区7公里箱涵修复工程 | 完成占陇镇区7公里箱涵排查、清淤、修复、污染源接驳。 | 占陇镇人民政府 | 2021-2022 | 2500.00 | 优先 |

- 附件2-5  河道综合整治工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普宁市练江流域流沙新河生态修复工程（市区段） | 河道生态修复长5.8km，湖泊生态系统构建与修复43000m2，生态缓冲带改造16250m2，滩涂湿地景观提升3100m2，混凝土跌水溢流坝2座，噬污微生物激活系统6套及其他配套设施等。 | 市环境科学研究所 | 2022.12 | 4602.82 | 优先 |
| 2 | 练江流域白坑湖水北切流生态修复项目 | 项目建设范围包括北切流干流2公里生态修复示范段，建设内容包括河道两岸透水道改造设计、河道调蓄设计、水质净化设计、景观设计、绿道展示长廊。 | 大坝镇人民政府 | 2022.12 | 862.76 | 优先 |
| 3 | 练江流域海仔洋生态修复项目 | 项目建设范围包括海仔洋干流1.5公里生态修复示范段，建设内容包括河道两岸透水道改造设计、河道调蓄设计、水质净化设计，绿道展示长廊。 | 占陇镇人民政府 | 2022.12 | 981.06 | 优先 |
| 4 | 练江流域南洋溪生态修复项目 | 项目建设范围包括南洋溪干流3公里生态修复示范段，建设内容包括河道两岸透水道改造设计、河道调蓄设计、水质净化设计，绿道展示长廊。 | 南径镇人民政府 | 2022.12 | 1244.75 | 优先 |
| 5 | 练江流域西切流生态修复项目 | 项目建设范围包括西切流干流5公里生态修复示范段，建设内容包括南径村湿地和碧屿村湿地，河道两岸透水道改造设计、水质净化设计，绿道展示长廊。支流白石村排渠、田南村排渠、陇华村排渠生态清淤和生态清淤。 | 南径镇人民政府 | 2022.12 | 5689.79 | 优先 |
| 6 | 普宁市练江流域白马河上游生态修复项目 | 项目建设范围包括白马河干流上游5公里生态修复示范段，建设内容包括河道两岸透水道改造设计、河道调蓄设计、水质净化设计，绿道展示长廊。 | 市环境科学研究所 | 2022-2023 | 1963.4 | 优先 |
| 7 | 龙门涝区新建泵站工程 | 龙门涝区整治、新建泵站4380千瓦，排水流量38立方米/秒。 | 市水利局 | 2021-2022 | 5677.56 | 优先 |
| 8 | 占陇涝区新建泵站工程 | 占陇涝区整治、新建泵站4620千瓦，排水流量61立方米/秒。 | 市水利局 | 2022-2024 | 11172.66 | 优先 |
| 9 | 树新水闸重建加固工程 | 中型水闸重建加固，防洪标准20年一遇，50年一遇校核。 | 市水利局 | 2022 | 1289.22 | 优先 |
| 10 | 五斗陂水闸重建加固工程 | 中型水闸重建加固，防洪标准20年一遇，50年一遇校核。 | 市水利局 | 2022-2023 | 2285.92 | 优先 |
| 11 | 党陂水闸重建加固工程 | 中型水闸重建加固，防洪标准20年一遇，50年一遇校核。 | 市水利局 | 2022 | 1944.95 | 优先 |
| 12 | 普宁市果陇水闸重建工程 | 主要建设内容：1．重建拦河水闸1座，2．新建排水闸1座，3．闸上交通桥1座，4．拦河闸左右岸连接堤及管护设施等；规模为中型。 | 市水利局 | 2022 | 2603.39 | 优先 |
| 13 | 陂头水闸重建工程 | 中型水闸重建，防洪标准20年一遇，50年一遇校核。 | 市水利局 | 2022 | 3493.53 | 优先 |
| 14 | 下三坑水库除险加固 | 水库除险加固。 | 市水利局 | 2022 | 2753.82 | 优先 |
| 15 | 新建宝月水库 | 普宁市宝月水库工程设计总库容595万立方米。主要建筑物有大坝、溢洪道、引水隧洞、进水塔、风吹涵溢洪道、水电站、水陂、防汛公路、灌区引水管等。宝月水库的建设能够充分发挥水库防洪、供水、灌溉及发电效益。 | 市水利局 | 2022-2025 | 32753.00 | 优先 |
| 16 | 练江水闸除险加固工程 | 水闸除险加固，防洪标准20年一遇，50年一遇校核。 | 市水利局 | 2022-2024 | 10691.49 | 优先 |
| 17 | 普宁市龙江流域水环境综合整治工程 | 包括崩坎水治理工程、高埔水治理工程、龙江（普宁段）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 市水利局 | 2022-2025 | 14300.00 | 非优先 |
| 18 | 普宁市榕江流域水环境综合整治工程 | 洪阳河中上游干支流整治工程、榕江（里湖-梅塘段）治理工程、洪阳河二期治理工程、榕江（东门溪）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 市水利局 | 2022-2025 | 16000.00 | 非优先 |
| 19 | 普宁市练江流域综合整治—练江干流整治工程（普宁段） | 1．练江干流（普宁段）南北两岸的滨岸防护带建设，其中，南岸滨岸防护带全长11.58km，北岸滨岸防护带全长13.45km。防护带建设包括堤顶路、防洪堤坡面绿化、滩地美化、护堤地美化等四项工程措施。南岸堤顶防汛路及防洪堤坡面绿化11.58km，南岸滩地美化；北堤河滩地，堤后护堤地美化。2．建设3座防汛交通桥。3．改造下寨水闸1座。 | 市水利局 | 2025 | 8710.22 | 非优先 |
| 20 | 普宁市流沙中河生态修复工程 | 中河6.2公里单侧布置生态浮岛，对中河河底区域种植沉水植物，河涌两岸约4m范围内种植沉水植物。 | 市水利局 | 2025 | 5300.00 | 非优先 |
| 21 | 普宁市水尾溪生态修复工程 | 水尾溪总长11km，单侧布置生态浮岛，对水尾溪河底区域种植沉水植物，河涌两岸约4m范围内种植沉水植物。 | 市水利局 | 2025 | 9500.00 | 非优先 |
| 22 | 普宁市练江碧道 | 滨岸护带建设21.6km，包括堤顶路、防洪堤坡面绿化、滩地美化、护堤地美化等四项工程措施；建设防汛交通桥3座;新建牛埋电排站；重建杉铺电排站、水闸。 | 市水利局 | 2025 | 28000.00 | 非优先 |
| 23 | 普宁市汤坑溪碧道 | 堤防加固4km，清淤8.2km，穿堤建筑物重建8座，新建2座，两岸截污24.4km，违章清拆，开展岸边面源污染防治、曝气复氧。 | 市水利局 | 2025 | 6500.00 | 非优先 |
| 24 | 普宁市白坑湖碧道 | 违章清拆，开展岸边面源污染防治，开展白坑湖水湿地修复工程。 | 市水利局 | 2025 | 4038.00 | 非优先 |
| 25 | 普宁市云落溪碧道 | 违章清拆，开展岸边面源污染防治，加强岸边植被保护与修复。 | 市水利局 | 2025 | 4396.00 | 非优先 |
| 26 | 普宁市麒麟水碧道 | 堤防加固12.2km，新建水闸3座、穿堤涵8座；清除违建，两岸截污建设21.6km，开展岸边面源污染防治。 | 市水利局 | 2025 | 14480.00 | 非优先 |
| 27 | 普宁市流沙中河碧道 | 违章清拆，开展岸边面源污染防治，加强岸边植被保护与修复。 | 市水利局 | 2025 | 4800.00 | 非优先 |

- 附件2-6  饮用水水源地保护工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭阳市普宁市饮用水水源保护区标准化建设项目 | 十二个饮用水水源保护区，以饮用水源规范化建设标志和隔离网建设工程为主的重点项目建设。 | 揭阳市生态环境局普宁分局 | 2025 | 1600.00 | 优先 |

## 附件3

## 大气环境保护重点工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普宁市扬尘污染综合治理 | 施工工地须规范安装扬尘视频监控设备。 | 市住建局 | 2022 | 3000.00 | 优先 |
|  |  | 城市道路机械化清扫作业。 | 市市容环境卫生 管理中心 | 2022 | 2000.00 | 优先 |

## 附件4

## 固体废物污染防治重点工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目 | 建设生活垃圾焚烧处理能力600吨/日、餐厨垃圾处理能力100吨/日。 | 市市容环境卫生 管理中心 | 2025 | 37000.00 | 优先 |
| 2 | 普宁市生活垃圾环保处理中心二期 | 日处理生活垃圾1200吨，项目配置2台600吨/日机械炉排焚烧炉和1台25MW凝汽式汽轮发电机组。 | 市市容环境卫生 管理中心 | 2022 | 55034.00 | 优先 |
| 3 | 普宁市循环经济生态园 | 1．处理能力3500 吨/日的建筑垃圾综合利用处置设施，其中包括建筑拆除垃圾1500 吨/日、建筑泥浆1000 吨/日、建筑余土800 吨/日、装修垃圾200 吨/日； 2．处理能力2900 吨/日的污泥处置设施，其中包括1000 吨/日市政污泥（含水率80%）、1500 吨/日河道淤泥、400 吨/日工业污泥综合利用处置设施； 3．150 吨/日生活垃圾焚烧飞灰无害化处置设施； 4．200 吨/日餐厨垃圾综合利用处置设施； 5．50 吨/日绿化垃圾综合利用处置设施； 6．5 吨/日大件废旧家具综合利用处置设施。 | 市市容环境卫生 管理中心 | 2025.12 | 198000.00 | 优先 |
| 4 | 新建改建城乡生活垃圾中转站15座 | 新建改建城乡生活垃圾中转站15座。 | 市市容环境卫生 管理中心 | 2025 | 3000.00 | 优先 |
| 5 | 普宁市（普侨镇）建筑施工废弃物和污泥处理循环利用二期项目 | 主要设备为装载机、洗砂机、细砂提取机、压滤机、粉碎机、筛料机、搅拌机、挤出机、电能窑车机等；项目占地面积183.29亩。 | 普侨镇人民政府 | 2024 | 30000.00 | 优先 |
| 6 | 普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用特许经营项目（新河东片区、新河西片区） | 普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用特许经营项目（新河东片区），选址在下架山镇涂坑村，面积约130亩；普宁市建筑垃圾废弃物资源化利用特许经营项目（新河西片区），选址在英歌山片区（暂定），面积约100亩。日处理建筑垃圾共6000吨。 | 市城管执法局 | 2025 | 17450.00 | 优先 |
| 7 | 普宁市医疗废物无害化处置中心 | 建设无害化处置设施，设计日处理医疗垃圾20吨。 | 广东天康科技 服务有限公司 | 2022 | 3000.00 | 优先 |

## 附件5

## 农村环境综合整治工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普宁市乡村振兴项目 | 460个村庄创建美丽宜居村。 | 市农业农村局 | 2025 | 200000.00 （十四五期间） | 优先 |
| 2 | 普宁市“百村示范、千村整治” 建设项目 | 开展150个美丽宜居村建设。 | 市农业农村局 | 2025 | 30000.00 （十四五期间） | 优先 |
| 3 | 大坝镇练江流域农村环境综合整治项目 | 项目建设范围主要包括练江上游大坝镇15个村的农村环境综合整治，建设内容包括农村雨污分流、农村一体化处理设施、农村小微黑臭水体整治、农村垃圾收运体系等，实现农村环境质量改善。 | 大坝镇人民政府 | 2022 | 7905.12 | 优先 |

## 附件6

## 能力建设重点工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 建设期限 | 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测能力建设（监测仪器设备） | 为满足新的监测需求，提升公共服务能力，补充、更新和增加部份仪器设备（共31台/套）。 | 揭阳市普宁生态 环境监测站 | 2023 | 600.00 | 优先 |
| 2 | 河流在线监测网络完善工程 | 补齐干支流重点断面水质、流量在线监测网络。 | 揭阳市生态环境局普宁分局 | 2022 | 313.34 | 优先 |
| 3 | 市区排水系统在线监测网络建设工程 | 建设市区排水系统（污水管网、雨水管网、箱涵）水质、流量在线监测网络。 | 市住建局 | 2022 | 700.00 | 优先 |
| 4 | 流域智能管控平台系统建设工程 | 整合全流域水质、流量数据，建设流域智能管控平台。 | 市住建局 | 2022 | 120.00 | 优先 |
| 5 | 重点断面水质监测与考核建设项目 | 科学加密布设监断面，建立考核机制，委托第三方机构检测，定期监测并公布数据，压实各相关镇街道对辖区内水环境质量的职责。 | 揭阳市生态环境局普宁分局 | 2021 | 78.00 | 优先 |