附件

普宁市生态文明“十四五”重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 项目起止时间 | 计划 总投资（万元） | 其中： “十四五”期间投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16个 |  | 651000 | 651000 |  |
| 1 | 普宁市龙江流域水环境综合整治工程 | 新建 | 包括崩坎水治理工程、高埔水治理工程、龙江（普宁段）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 2021-2025 | 14300 | 14300 | 市水利局 |
| 2 | 普宁市榕江流域水环境综合整治工程 | 新建 | 洪阳河中上游干支流整治工程、神港水闸除险加固工程、新溪水闸除险加固工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 2021-2023 | 18000 | 18000 | 市水利局 |
| 3 | 普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用特许经营项目（新河东片区、新河西片区） | 新建 | 普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用特许经营项目（新河东片区），选址在大南山街道圆山村，面积约100亩；普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用特许经营项目（新河西片区），选址在池尾街道新丰村，面积约300亩。 | 2021-2025 | 8000 | 8000 | 市市容环境 卫生管理中心 |
| 4 | 普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目 | 新建 | 本项目规划建设总规模为处理生活垃圾1200t/d+餐厨垃圾200t/d，配置2台处理能力为600t/d机械炉排焚烧炉及2台中温次高压余热锅炉（6.4MPa，450℃），配置2台15MW中温次高压凝汽式汽轮机（6.2MPa，445℃）及2台15MW的发电机。项目分两期建设，本期总投资36976.47万元，新建1台600t/d机械炉排焚烧炉及1台中温次高压余热锅炉（6.4MPa，450℃），100t/d的餐厨垃圾处置设施，配置1台15MW中温次高压凝汽式汽轮机（6.2MPa，445℃）及1台15MW的发电机，日处理生活垃圾600t/d+餐厨垃圾100t/d，采用特许经营模式。服务范围为包括但不仅限于普宁市北部六镇（即广太镇、南径镇、麒麟镇、洪阳镇、赤岗镇、南溪镇）。 | 2021-2024 | 36976 | 36976 | 市市容环境 卫生管理中心 |
| 5 | 普宁市练江流域污染综合整治次支管网建设项目（大南山和流沙东、流沙南、流沙北街道片区）项目 | 新建 | 建设次支管网总长273.8公里。 | 2021-2023 | 73100 | 73100 | 市住房城乡 建设局 |
| 6 | 普宁市练江流域污染综合整治次支管网建设项目（流沙西、池尾、燎原街道和梅塘镇片区）项目 | 新建 | 建设次支管网总长246.2公里。 | 2021-2023 | 73200 | 73200 | 市住房城乡 建设局 |
| 7 | 普宁市练江流域污染综合整治次支管网建设项目（占陇、军埠、下架山、大坝、麒麟、南径镇片区）项目 | 新建 | 新建污水管道总长约为156.65公里。 | 2021-2023 | 41200 | 41200 | 市住房城乡 建设局 |
| 8 | 普宁市练江流域污染综合整治雨污分流建设项目（大南山和流沙东、流沙南、流沙北街道片区） | 新建 | 建设雨污分流管网总长299.23公里。 | 2021-2023 | 18745 | 18745 | 市住房城乡 建设局 |
| 9 | 普宁市练江流域污染综合整治雨污分流建设项目（流沙西、池尾、燎原街道和梅塘镇片区） | 新建 | 建设雨污分流管网总长272.5公里。 | 2021-2023 | 22221 | 22221 | 市住房城乡 建设局 |
| 10 | 普宁市洪阳镇污水处理厂改造升级工程 | 扩建 | 污水处理厂升级改造，2021年新增污水处理能力1万吨/日，2022年新增污水处理能力1万吨/日。 | 2021-2022 | 11000 | 11000 | 洪阳镇 |
| 11 | 普宁市农村污水处理站 | 新建 | 计划里湖镇、梅塘镇、大坝镇、洪阳镇、南溪镇、广太镇、赤岗镇等镇新建农村污水处理站99个，总处理规模约7.41万吨/日。 | 2021-2023 | 87438 | 87438 | 相关镇 |
| 12 | 军埠污水处理厂二期 | 扩建 | 建设污水处理能力为2万吨/日，建设地点选址位于占陇镇西楼村南切流北岸、桥柱中心大道东侧约110米处，规划用地面积为10140平方米（含原石桥头污水处理站用地），占地面积约15.2亩。 | 2021-2022 | 9300 | 9300 | 市住房城乡 建设局 |
| 13 | 占陇污水处理厂二期 | 扩建 | 建设污水处理能力为3万吨/日。 | 2021-2022 | 13000 | 13000 | 市住房城乡 建设局 |
| 14 | 普宁市水质净化工程 | 新建 | 主要建设3万立方米污水处理厂一座。内容包括细格栅、曝气沉砂池、接触消毒池、污泥池、脱水机房、鼓风机房及配电间、机修仓库、加药间、综合管理用房及配套设施等。 | 2021-2022 | 12000 | 12000 | 揭阳市生态环境局普宁分局 |
| 15 | 普宁市龙江流域城镇污水处理设施建设工程 | 扩建 | 普宁市龙江流域新增城镇污水处理能力0.68万吨/日，配套管网21.2公里。 | 2021-2025 | 14520 | 14520 | 各有关乡镇场 |
| 16 | 普宁市循环经济生态园 | 新建 | 项目用地面积约1000亩，共分两期建设。项目建设内容包括建筑拆除垃圾、建筑泥浆、建筑余土、装修垃圾，市政污泥、河道淤泥、工业污泥，生活垃圾焚烧飞灰，绿化垃圾、大件废弃家具、餐厨垃圾，以及废弃家电拆解、废弃汽车拆解等处理处置及资源化利用设施。项目计划总投资19.8亿，首期计划投资5亿元。 建设规模：（1）处理能力3500吨/日（一期1500吨/日）的建筑垃圾综合利用处置设施，其中包括建筑拆除垃圾1500吨/日（一期450吨/日）、建筑泥浆1000吨/日（一期500吨/日）、建筑余土800吨/日（一期500吨/日），装修垃圾200吨/日（一期50吨/日）； （2）1000吨/日市政污泥（一期为600吨/日），1500吨/日河道淤泥，400吨/日工业污泥综合利用处置设施； （3）150吨/日（一期为70吨/日）生活垃圾焚烧飞灰无害化处置设施； （4）200吨/日（一期为80吨/日）餐厨垃圾综合利用处置设施； （5）50吨/日绿化垃圾处综合利用处置设施； （6）5吨/日大件废旧家具综合利用处置设施。 | 2022-2025 | 198000 | 198000 | 市市容环境 卫生管理中心 |